| СПРАВКА за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществена консултация, проведена от 14.2.2024 г. до 15.3.2024 г. по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация/потребител /вкл. начина на получаване на предложението/ | Предложения и становища | Приети/ неприети | Мотиви |
|  | Димчо Ганчев (чрез Портал за обществени консултации) | - относно чл. 22, ал. (2) Новата алинея 2 е толкова неясна, че дори не знам дали не коментирам напразно? От текста аз разбирам, че достъпните паркоместа НЕ увеличават местата за паркиране определени съгласно чл. 42 от НАРЕДБА №РД-02-20-2 ОТ 20.12.2017г. (транспортната наредба), а просто част от тях се оразмеряват като достъпни? Според мен предложеният текст е неясен и многозначителен, тъй като никъде в наредбата не се дефинира израза "капацитета на паркинга". Освен това думата "паркинга" не изчерпва възможните начини за паркиране в УПИ - освен паркинг може да има отделни паркоместа, отделни гаражи или общ гараж или комбинация от четирите. Предлагам редакция на цялата алинея 2 на чл. 22 както следва: "При проектиране на нови многофамилни жилищни сгради, част от местата за паркиране определени съгласно чл. 42 от НАРЕДБА №РД-02-20-2 ОТ 20.12.2017г. се оразмеряват като достъпни места за паркиране на автомобили, като броят им е равен на броя на жилищата в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2." | Не се приема | Новото изискване на чл. 22, ал. 2 ясно определя, че броят на достъпните места за паркиране е равен на броя на предвидените жилища, проектирани в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2. В предложената нова ал. 4 на чл. 22 е изяснено, че под „капацитет на паркинга“ се има предвид „необходимият брой на местата за паркиране“, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система за урбанизираните територии. Съгласно същата наредба за жилищните сгради се изисква по едно място за паркиране за всяко жилище. |
|  | арх. Елисавета Георгиева (чрез Портал за обществени консултации) | Относно чл. 22 от Наредбата Уважаеми господине/госпожо, Предлагам следните изменения в проекта за Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията: 1. В глава пета на Наредбата липсва изискване за определяне на минималния брой достъпни места за паркиране в обществени паркинги, които не са към сгради. Да се създаде нов чл.22а, в който да се определят достъпните места в паркинги за обществено ползване, които не са разположение към сгради. | Не се приема | Предложението не е в обхвата на изменението на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. В Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. са определени изискванията към определянето на броя на достъпните места за паркиране към сгради и съоръжения, както и техническите изискванията към самите достъпни места за паркиране (размери, настилка, наклон, маркировка). Определянето на изисквания към броя на достъпните места за паркиране в обществени паркинги и в урбанизираните територии е в компетентността на съответните общини. По реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация общинските съвети издават наредби за организацията на движението на територията на общината, вкл. относно достъпните паркоместа за хора с увреждания. Това е така, тъй като тези изисквания са в пряка зависимост с особеностите на населените места и състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. |
|  |  | 2.Чрез НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии се определят минимален брой места за паркиране и гариране на МПС. Поради тази причина навсякъде в Наредбата текстът „Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания“ трябва да се измени така - „Броят на достъпните места за паркиране и гариране на автомобили на хора с увреждания“. | Не се приема | Терминът „достъпни места за паркиране“ е съгласно терминологията на чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). С разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от ЗХУ се изисква с Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. да се определят изискванията към елементите на достъпната среда по чл. 53, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от същия закон. |
|  |  | 3. Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗХУ достъпът се осъществява чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, които се отнасят и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. Съгласно чл. 39, ал.1 от Наредбата Достъпна среда се осигурява във всички сгради и съоръжения по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ, вкл. в самостоятелните обекти за обществено обслужване, най-малко чрез: 1. входните и комуникационните пространства; 2. помещения и пространства за общо ползване; (4) При планирането, проектирането и изпълнението на сградите/самостоятелните обекти и съоръженията по смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ се спазват принципите за универсален дизайн съгласно чл. 1, ал. 3, както и се осигуряват следните основни фактори на достъпната среда: …. 2. при наличие на ПАРКИНГ към сградите/съоръженията се осигуряват изискваните по тази наредба достъпни места за паркиране в близост до главния вход на сградата или съоръжението; В чл.39 се определя минималния брой жилища за хора с увреждания – „При проектирането на нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение с повече от 30 жилища най-малко едно жилище се проектира при спазване на специфичните изисквания на приложение № 4“ Чрез предложените изменения на чл. 22, ал.2 следва, че при многофамилни жилищни сгради с по-малко от 30 жилища може да няма нито едно достъпно място, ако няма „жилища в съответствие с приложение № 4“. Следователно предложеното изменение е в нарушение на чл.53, ал.2 от ЗХУ и чл.39, ал.4, т. 2 от Наредбата. С оглед на това предлагам нов текст на чл. 22, ал. 2 със следното изменение: „(2) Броят на достъпните места за паркиране И ГАРИРАНЕ на автомобили на хора с увреждания на паркингите към нови многофамилни жилищни сгради е равен на броя на жилищата в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2, като местата се осигуряват в рамките на минималният изискуем брой от места за паркиране и гариране съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система за урбанизираните територии. Осигурява се минимум едно достъпно място за паркиране в откритите паркинги към многофамилните жилищни сгради, разположено в близост до главния вход на сградата.“ | Не се приема | Мотивът за изменение на чл. 22 е именно, че с последната му актуализация (обн., ДВ, бр. 20 от 2022 г.) е извършена промяна така, че броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към сгради/самостоятелни обекти за обществено обслужване и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение следва да се определя допълнително към капацитета на паркинга. Във връзка с това ново изискване по отношение на допълнителните паркоместа към жилищните сгради бяха получени голям брой сигнали в посока, че допълнителното осигуряване на паркоместа към жилищни сгради, извън нормативно изисквания минимален брой, обременява непропорционално възложителите и/или собствениците на жилища. Поради това с предложените промени в чл. 22 на Наредба № РД-02-20-2 от 2022 г. тази административна и финансова тежест за възложители и/или собственици на жилища в жилищни сгради се премахва с определяне на взаимообвързващото логично условие броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към нови многофамилни жилищни сгради да е равен на броя на жилищата в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2, като местата се осигуряват в рамките на капацитета на паркинга. Изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2022 г. са минимални и във връзка с това за жилищни сгради с под 30 жилища винаги може по искане на възложителя и/или собствениците на жилища да се осигурят допълнителни паркоместа към минимално изискваните, вкл. достъпни паркоместа. Това са частни случаи, чието изясняване за съответна жилищна сграда и необходимост за възложителя и/или собствениците на жилища, е предмет на заданието за проектиране. |